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DODATNE OBAVIJESTI
I 

POJAŠNJENJA 

SVIM ZAINTERESIRANIM  GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

(“Narodne novine“ broj 90/11, 83713, 143/13 i 13/14- Odluka USRH)
u svezi postupka javne nabave u tijeku z
za
Radove rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu
2015/S 002-0029495
Ev br JN 5/15 –MV 515
Općina Primošten - Naručitelj  u postupku javne nabave  za nabavu Radova rekonstrukcije i izgradnje partera  Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu sukladno članku 31. stavku 3.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11, 83713, 143/13 i 13/14- Odluka USRH) za vrijeme  roka za dostavu ponuda   a povodom  upita zainteresiranog gospodarskog subjekta kojim traže pojašnjenja Troškovnika , konkretno u odnosu na troškovničku stavku  5.04.  grupe radova 
                                                                          5. BETONSKI I ARMIRANO 

                                                                              BETONSKI RADOVI koja je glasila: 
                                                                                 Jed.mj.     količina
„5.04.  betoniranje AB temelja rasvjetnog stupa 

           dimenzije prema nacrtima urbane opreme

           i statičkom  proračunu , ugrađenog ispod

           popločenja  kamenom ( cement otporan 
           na kloride i  sumpor).
          Temelj je veličine 100X100X100 cm, beton 

          MB 30a sidreni ankeri 4XM 24, sve prema

          detalju stupa.                                                      kom      42,00  ………….. ……………“    
  UPIT 1. 
 Moli se Naručitelj da pojasni ili priloži detalj stupa kako bi  znali kojeg oblika  će se raditi   temelji imajući u vidu da  u troškovniku nema nabave rasvjetnih stupova  a sidreni ankeri dolaze u kompletu s rasvjetnim  stupovima.
POJAŠNJENJE za upit 1
 Razmotrivši upit zainteresiranog gospodarskog subjekta Naručitelj se vodi činjenicom da je od samog početka konkretnog  postupka javne nabave već u startu izuzeo iz pripadajućeg  Troškovnika rtadove konstrukciju partera,  obrtničke radove i oborinsku odvodnju  koji kao takvi nisu obuhvaćeni konkretnim predmetom ove nabave.
Slijedom navedenog, budući je stavka. 5.04.  za koju se traži pojašnjenje u uskoj povezanosti  s rasvjetnim  stupovima  iz grupe radova 5. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI briše se i izuzima netom citirana stavka koja više nije obuhvaćena konkretnim predmetom nabave. / Dosadašnja stavka Troškovnika oznake 5.05. dobiva novu oznaku 5.04. dok dosadašnja stavka Troškovnika oznake 5.06. mijenja  oznaku 5.05. /
    Naručitelj drži da je objavom netom danog pojašnjenja, uredno osigurao dostupnost svim  zainteresiranim  gospodarskim  subjektima na isti način i na istim stranicama kao i osnovnu Dokumentaciju za nadmetanje. Slijedom  navedenog  Naručitelj mijenja Troškovnik  kojeg prilaže u privitku ovog pojašnjenja kao odgovarajućeg za izradu ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata.
                                                                                              Ovlašteni predstavnik Naručitelja
